## Formato
FORMATO SIMPLIFICADO PARA SOLICITUD DE CONEXIÓN DE AUTOGENERADORES A PEQUEÑA ESCALA, GENERADORES DISTRIBUÍDOS Y AUTOGENERADORES A GRAN ESCALA CON POTENCIA MAXIMA DECLARADA MENOR A 5 MW
EN-FO-10
V.04
INFORMACION DEL USUARIO: | [13 empty] | 3
4
| Cliente nuevo: |  |  |  | Si | No
Código cliente (si NO es cliente nuevo):
Nombre del cliente:
| Cédula de Ciudadanía/NIT: | [5 empty] | Dirección del servicio:
| Municipio: | [5 empty] | Teléfono/Celular:
Email:
| Tipo de cliente: |  |  | Residencial |  |  | Comercial |  |  | Especial
| Estrato: ____ |  |  | Oficial |  |  | Industrial |  |  | Otro, cual: ___________
| Código del transformador - CTX: |  |  |  | Número del circuito B.T: |  |  |  | Serie medidor:
TIPO DE GENERACION A INSTALAR:
| Tipo: | Generador distribuido - GD |  |  |  | Si es autogenerador, entrega excedentes a la red: | [5 empty] | Si
|  | Autogenerador - AGPE | [9 empty] | No
Autogenerador - AGGE
Fecha prevista de entrada en operación comercial, si es generador distribuido:
| Fecha estimada de conexión del proyecto, si es autogenerador: | [12 empty] | 1
2
TIPO DE TECNOLOGÍA UTILIZADA:
|  | Solar Fv |  |  | Biomasa |  |  | Cogeneración |  |  |  | Eólica
|  | Hidráulica |  |  | Gas |  |  | Otro, cual ___________________
| Cuenta con almacenamiento de energía: |  |  |  |  | Si | No | Si es si, indique capacidad (kW) y energia (kWh):
| Sistema basado en inversores: |  |  |  |  | Si | No
| Sistema basado en máquinas sincrónicas: |  |  |  |  | Si | No
| Sistema basado en máquinas asincrónicas: |  |  |  |  | Si | No
Otro, cual ?
INFORMACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA (aplica para generación basada en inversores):
Si es solar FV
| Potencia por panel (W): | [5 empty] | Fecha de instalación:
| # de paneles: | [5 empty] | Posee relé de flujo inverso: |  |  |  | Si | No
| Capacidad en DC (kW DC): | [5 empty] | Potencia total en AC (kW AC):
| Voltaje salida del Inversor (V): | [5 empty] | Número de fases: |  |  | 1
| Voltaje entrada del Inversor (V): | [5 empty] | Número de inversores:
| Fabricante de los inversores: | [5 empty] | Modelo de los inversores:
[7 empty] | Cuenta con control central de planta: |  |  |  | Si | No
| Cumple estándar UL 1741-2010 o superior: | [5 empty] | Si | No | Versión (Año):
| Cumple estándar IEC 61727-2004 o superior: | [5 empty] | Si | No | Versión (Año):
Nota: Tener en cuenta que los inversores deben cumplir el estandar UL 1741-2010 (o superior), o el estándar IEC 61727-2004 (o superior). Si no se cumple con alguno de estos dos estándares, la solicitud de conexión será rechazada. Para su información, los dos estándares referenciados están alineados con el estándar IEEE 1547 de 2003.
| Transformador del punto de conexión (aplica cuando el punto de conexión con el Operador de Red-OR del AGPE o GD sea en el nivel de tensión N2 o N3): | [6 empty] | Potencia nominal (kVA):
Impedancia de C.C. (%):
Grupo de conexión:
En caso que sea un AGPE y no entregue excedentes, indicar los elementos de protección, control o maniobra que limitan la inyección de energía a la red (por ejemplo: i) Relé de potencia inversa; ii) Regulación automática del inversor vs. carga y; iii) Protecciones internas inherentes al inversor):
FORMATO SIMPLIFICADO PARA SOLICITUD DE CONEXIÓN DE AUTOGENERADORES A PEQUEÑA ESCALA, GENERADORES DISTRIBUÍDOS Y AUTOGENERADORES A GRAN ESCALA CON POTENCIA MAXIMA DECLARADA MENOR A 5 MW
EN-FO-10
V.04
INFORMACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA NO BASADA EN INVERSORES:
| Generador: | [5 empty] | Fabricante del Generador:
Modelo del generador:
Voltaje del generador (V):
Potencia nominal (kVA):
Factor de potencia:
Número de fases:
Reactancia subtransitoria xd" (p.u.):
| Transformador (si aplica):(aplica cuando el punto de conexión con el Operador de Red-OR del AGPE o GD sea en el nivel de tensión N2 o N3): | [5 empty] | Potencia nominal (kVA):
Impedancia de C.C. (%):
Grupo de conexión:
Indicar los elementos de protección, control o maniobra (por ejemplo: i) Relé de potencia inversa; ii) Regulación automática del inversor vs. carga y; iii) Protecciones internas inherentes al inversor):
| Cumple estándar IEEE 1547-2003 o superior: | [5 empty] | Si | No | Versión (Año):
Nota: Tener en cuenta que si no se cumple este estándar, la solicitud será rechazada
DATOS DEL PUNTO DE CONEXIÓN
Potencia nominal del sistema (kW):
Potencia máxima declarada (kW):
Nivel de tensión (kV):
Si entrega excedentes o es un cliente nuevo, código de la subestación, transformador o circuito al cual se realizará la conexión:
PROTECCION ANTI-ISLA (DESCRIBA LA CARACTERISTICA DE LA PROTECCION A INSTALAR
| Para sistemas de generación basados en inversores, la función de protección está en dichos inversores? | [6 empty] | Si | No
Si la respuesta anterior es NO, describir brevemente como se garantiza la función de la protección Anti-isla (arreglo de protecciones). Es importante mencionar que este requerimiento es esencial para garantizar la calidad y seguridad de la prestación del servicio de energía eléctrica. En el caso que esta protección no sea instalada la solicitud será rechazada).
DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL SOLICITANTE PARA LA APROBACION DE LA SOLICITUD DE LA CONEXIÓN DEL PROYECTO
—Documentación de acuerdo con lo establecido en el numeral 12 de la Resolución CREG 174 de 2021 o aquella que la modifique o substituya: i) Diagramas unifilares (usar una norma nacional o internacional), ii) documento con la identificación esquemática de la conexión del sistema de puesta a tierra con su conductor correspondiente y que contenga el esquema de protecciones con sus características, iii) documento con las distancias de seguridad respecto a las redes existentes y el cuadro de cargas de la demanda total.
CONDICIONES A TENER EN CUENTA POR EL SOLICITANTE PARA LA APROBACION DE LA CONEXIÓN DEL PROYECTO
—Para dispositivos o elementos que no estén cobijados por el RETIE, se requiere el Certificado de conformidad de producto bajo norma internacional o norma reconocida (estándares UL 1741 o IEC 61727, como se presenta en el numeral 5).
—Cumplir con los requerimientos de protecciones definidos por el CNO en su Acuerdo 1071 de 2018 o aquel que lo modifique o sustituya, disponible en el siguiente vínculo: https://www.cno.org.co/content/acuerdo-1071-por-el-cual-se-aprueba-el-documento-requisitos-de-protecciones-para-la-conexion.
FORMATO SIMPLIFICADO PARA SOLICITUD DE CONEXIÓN DE AUTOGENERADORES A PEQUEÑA ESCALA, GENERADORES DISTRIBUÍDOS Y AUTOGENERADORES A GRAN ESCALA CON POTENCIA MAXIMA DECLARADA MENOR A 5 MW
EN-FO-10
V.04
INFORMACION DEL SISTEMA DE MEDICIÓN:
Los medidores deben cumplir con los índices de clase y clase de exactitud establecidos en la Resolución CREG 038 de 2014 o aquella que la modifique, complemente y/o sustituya.
| ¿El cliente suministra el medidor? |  |  |  |  | Si | No
| ¿El medidor es bidireccional? |  |  |  |  | Si | No
| ¿El medidor tiene perfil horario? |  |  |  |  | SI | No
* Debe anexarse al presente formulario el certificado de calibración emitido por un organismo acreditado por el ONAC
PROYECCIÓN DE ENERGÍA GENERADA Y CONSUMIDA (kWh-mes) - Información opcional:
Proyección de la energía generada por el sistema a entregar a la red del OR por mes (kWh-mes)
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Proyección de la energía generada por el sistema para consumo interno por mes (kWh-mes)
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
OBSERVACIONES (Aclaraciones que desee realizar sobre el proyecto):
Lugar, Fecha:
Firma:
Recibido:
NOTAS:
NOTA 1: Remitir formulario en formato Excel y PDF (firmado) y el anexo correspondiente del proyecto al correo electrónico escribanos@ruitoqueesp.com con el siguiente asunto, y cargar la información al aplicativo de la página web del OR (hasta que la ventanilla única de la UPME esté habilitada):
Asunto: FORMULARIO SIMPLIFICADO PARA SOLICITUD DE CONEXIÓN DE GD, AGPE y AGGE CON POTENCIA MAXIMA DECLARADA MENOR A 5 MW
NOTA 2: Para proyectos que se conecten en el Nivel de tensión 1, adjuntar el archivo de la consulta de disponibilidad de punto de conexión de la página web del OR con los datos del punto solicitado
NOTA 3: Las solicitudes que no lleguen con la información indicada o el formulario incompleto no serán consideradas en el trámite de conexión

## Instrucciones
DEFINICIONES:
Autogeneración: Aquella actividad realizada por personas naturales o jurídicas que producen energía eléctrica principalmente, para atender sus propias necesidades.
Autogenerador: Usuario que realiza la actividad de autogeneración. El usuario puede ser o no ser propietario de los activos de autogeneración.
Autogenerador a pequeña escala, AGPE: Autogenerador con potencia instalada igual o inferior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya.
Capacidad instalada: Es la carga instalada o capacidad nominal que puede soportar el componente limitante de una instalación o sistema eléctrico.
Crédito de energía: Cantidad de energía exportada a la red por un AGPE con FNCER que se permuta contra la importación de energía que éste realice durante un periodo de facturación.
Excedentes: Toda exportación de energía eléctrica realizada por un autogenerador.
Exportación de energía: Cantidad de energía entregada a la red por un autogenerador o un generador distribuido.
FNCER: Son las fuentes no convencionales de energía renovables tales como la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares.
Generador distribuido, GD: Persona jurídica que genera energía eléctrica cerca de los centros de consumo, y está conectado al Sistema de Distribución Local y con potencia instalada menor o igual a 0,1 MW.
Importación de energía: Cantidad de energía eléctrica consumida de la red por un autogenerador.
Potencia instalada de generación: Valor declarado al Centro Nacional de Despacho, CND, por el generador distribuido en el momento del registro de la frontera de generación expresado en MW, con una precisión de cuatro decimales. Este valor será la máxima capacidad que se puede entregar a la red en la frontera de generación. Para los AGPE este valor corresponde al nominal del sistema de autogeneración declarado al OR durante el proceso de conexión.
CONDICIÓN PARA CONECTARSE COMO AGPE Ó GD.
* Cualquier usuario que se encuentre conectado a la red y que quiera convertirse en un AGPE lo podrá hacer una vez cumpla con los requisitos establecidos en la presente resolución y se verifique la disponibilidad técnica del sistema al cual se va a conectar según los estándares definidos en el artículo 6. También aplica para nuevos usuarios y generadores distribuidos.
* Todos los AGPE y GD existentes al momento de expedición de esta resolución tienen la obligación de entregar la información que corresponda al OR que se conecten, de acuerdo con su capacidad nominal, dentro de los dos meses siguientes al de la fecha de disponibilidad del formato que defina el OR para tal fin.
* Cualquier usuario que se encuentre conectado a la red y que quiera convertirse en un AGPE lo podrá hacer una vez cumpla con los requisitos establecidos en la presente resolución y se verifique la disponibilidad técnica del sistema al cual se va a conectar según los estándares definidos en el artículo 6. También aplica para nuevos usuarios y generadores distribuidos.
Procedimiento simplificado de conexión al STR o SDL
* Remitirse a los parametros indicados en la resolución CREG 174 de 2021, articulo 14 y ANEXO 5.
CONDICIONES PARA LA MEDICIÓN:
* AGPE que entrega excedentes: debe cumplir con los requisitos establecidos para las fronteras de generación en el Código de Medida, a excepción de las siguientes obligaciones: i) contar con el medidor de respaldo de que trata el artículo 13 de la Resolución CREG 038 de 2014, ii) la verificación inicial por parte de la firma de verificación de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 038 de 2014 y iii) el reporte de las lecturas de la frontera comercial al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC, cuando se vende la energía al comercializador integrado con el OR al cual se conecta. En el caso de los consumos de energía, el sistema de medición debe cumplir los requisitos mínimos definidos en la Resolución CREG 038 de 2014 o aquella que la modifique o sustituya de acuerdo con su condición de usuario regulado o no regulado. En los casos que el AGPE sea atendido por el comercializador integrado con el OR, este comercializador tiene la obligación de reportar las medidas de los AGPE al ASIC dentro de las 48 horas del mes siguiente al de la entrega de energía.
* GD: Los generadores distribuidos deben cumplir con los requisitos establecidos para las fronteras de generación en el Código de Medida, incluidas la obligación de contar con el medidor de respaldo de que trata el artículo 13 y la de la verificación inicial por parte de la firma de verificación de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 038 de 2014 o aquella que la modifique o sustituya.
Código cliente
Serie medidor
Código del transformador